## Titulní list
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov
tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz
Zakázka číslo: | 4382/ŽA
název: | Mělnická bouda - Stavební úpravy ubytovací části
Technika prostředí staveb - Elektrická zařízení
SOUPIS PRACÍ
Investor: | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Vypracoval: | Ing. Miroslav Podlipný
E-mail: | podlipny@sollertia.cz
Dne: | 2017-05-31
Soupis prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby z 05.2017
Textová část a výkresová dokumentace :
D.1.4.EL.00 - Technická zpráva
D.1.4.EL.01 - Půdorys suterénu
D.1.4.EL.02 - Půdorys I.NP
D.1.4.EL.03 - Půdorys II.NP
D.1.4.EL.04 - Půdorys III.NP
D.1.4.EL.05 - Půdorys půdy
Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M a 46-M, cenová úroveň 2016
Materiály cenová úroveň 05.2017

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | Materiál nosný | 0
| CELKEM URN | 0
B. | Revize a další nezařazené práce
3 | Revize a další nezařazené práce | 0
| CELKEM | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
| REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010108 | lišta vkládací do 20-40mm | 0 | 50 | m | 0
2 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | 0 | 207 | ks | 0
3 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zap. | 0 | 90 | ks | 0
4 | 210010351 | rozvodka krabicova IP54 | 0 | 10 | ks | 0
5 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 153 | ks | 0
6 | 210100014 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 | 0 | 16 | ks | 0
7 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč - řazení 0/1 | 0 | 15 | ks | 0
8 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 | 0 | 30 | ks | 0
9 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké - řazení 1 | 0 | 2 | ks | 0
10 | 210110003 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 5 | 0 | 17 | ks | 0
11 | 210110004 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 6 | 0 | 12 | ks | 0
12 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | 0 | 133 | ks | 0
13 | 210111021 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | 0 | 3 | ks | 0
14 | 2101900002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg | 0 | 2 | ks | 0
15 | 210200000 | montáž úsporného zdroje do svítidla | 0 | 18 | ks | 0
16 | 210200003 | svítidlo stropní, 1 zdroj, kryt | 0 | 18 | ks | 0
17 | 210201015 | svítidlo LED přisazené, kruhové | 0 | 61 | ks | 0
18 | 210201025 | svítidlo LED stropní přisazené | 0 | 14 | ks | 0
19 | 210201055 | svítidlo LED nouzové | 0 | 10 | ks | 0
20 | 210201073 | svítidlo LED průmyslové stropní přisazené | 0 | 11 | ks | 0
21 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | 0 | 70 | ks | 0
22 | 210220451 | Pospojování - hlavní i doplňující | 0 | 1 | ks | 0
23 | 210800105 | CYKY 3x1.5 mm2 | 0 | 970 | m | 0
24 | 210800106 | CYKY 3x2.5 mm2 | 0 | 1020 | m | 0
25 | 210800113 | CYKY 4x10 mm2 | 0 | 20 | m | 0
26 | 210800115 | CYKY 5x1.5 mm2 | 0 | 310 | m | 0
27 | 210999001 | montáž - připojení zařízení VZD | 0 | 9 | ks | 0
28 | 210999002 | montáž propojení R-VZD1 s externími prvky - komplet kabelové propojení dle montážního předpisu výrobce | 0 | 1 | ks | 0
29 | 210999003 | montáž propojení R-VZD2 s externími prvky - komplet kabelové propojení dle montážního předpisu výrobce | 0 | 1 | ks | 0
30 | 210999004 | montáž transformátoru 12V v krabici a propojení s talířovým ventilem - komplet, propojení dle montážního předpisu výrobce | 0 | 27 | ks | 0
31 | 210999005 | montáž - připojení zařízení UT, ZTI | 0 | 8 | ks | 0
32 | 210999006 | montáž RK a propojení s externími prvky - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace | 0 | 1 | ks | 0
33 | 210999010 | montáž STA (doplnění) - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace | 0 | 1 | ks | 0
34 | 210999020 | montáž připojení k internetu (doplnění) - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace | 0 | 1 | ks | 0
35 | 210999030 | montáž přepěťových ochran typ 3 | 0 | 10 | ks | 0
36 | 210999040 | montáž - zapojení autonomního detektoru kouře | 0 | 22 | ks | 0
37 | 210999100 | protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet | 0 | 1 | ks | 0
38 | 210999101 | poplatek za recyklaci svítidla | 0 | 114 | ks | 0
39 | 210999102 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | 0 | 114 | ks | 0
40 | 210999200 | montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů v suterénu - komplet | 0 | 1 | ks | 0
41 | 210999201 | montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů v I.NP - komplet | 0 | 1 | ks | 0
42 | 210999202 | montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů na půdě - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Celkem za ceník C21M : | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 316 | krabice přístojová | 0 | 207 | ks | 0
2 | 318 | krabice rozvodná | 0 | 90 | ks | 0
3 | 351 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) | 0 | 10 | ks | 0
4 | 404 | Lišta LV 24x22 | 0 | 50 | m | 0
5 | 701 | spínač ř.1, IP20 - komplet | 0 | 30 | ks | 0
6 | 702 | spínač ř.5, IP20 - komplet | 0 | 17 | ks | 0
7 | 706 | spínač ř.6, IP20 - komplet | 0 | 12 | ks | 0
8 | 708 | spínač ř.0/1, IP20 - komplet | 0 | 15 | ks | 0
9 | 710 | spínač ř.1, IP44 | 0 | 2 | ks | 0
10 | 755 | zásuvka 230V/16A, IP20 - komplet | 0 | 133 | ks | 0
11 | 760 | zásuvka 230V/16A, IP44 | 0 | 3 | ks | 0
12 | 1487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek | 0 | 70 | ks | 0
13 | 1501 | Materiál pro pospojování | 0 | 1 | ks | 0
14 | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | 0 | 695 | m | 0
15 | 2914 | CYKY-O 3x1.5mm2 | 0 | 275 | m | 0
16 | 2918 | CYKY-J 3x2.5mm2 | 0 | 1020 | m | 0
17 | 2944 | CYKY-J 4x10mm2 | 0 | 20 | m | 0
18 | 2960 | CYKY-J 5x1.5mm2 | 0 | 310 | m | 0
19 | 34720 | úsporná LED žárovka E27, 230V, 10W, 800lm, 3000K | 0 | 18 | ks | 0
20 | 34801 | A - LED svítidlo kruhové 14W, IP40, opál PMMA, 1400lm, 4000K | 0 | 30 | ks | 0
21 | 34802 | B - LED svítidlo kruhové 27W, IP40, opál PMMA, 2700lm, 4000K | 0 | 20 | ks | 0
22 | 34802.1 | BN - LED svítidlo kruhové 27W, IP40, opál PMMA, 2700lm, 4000K s nouzovým zdrojem 1h | 0 | 11 | ks | 0
23 | 34803 | C - LED svítidlo stropní 28W, IP20, matná mřížka, 2600lm, 4000K | 0 | 7 | ks | 0
24 | 34803.1 | CN - LED svítidlo stropní 28W, IP20, matná mřížka, 2600lm, 4000K s nouzovým zdrojem 1h | 0 | 2 | ks | 0
25 | 34804 | D - LED svítidlo stropní 39W, IP20, matná mřížka, 3900lm, 4000K | 0 | 3 | ks | 0
26 | 34804.1 | DN - LED svítidlo stropní 39W, IP20, matná mřížka, 3900lm, 4000K s nouzovým zdrojem 1h | 0 | 2 | ks | 0
27 | 34805.1 | E1 - LED svítidlo stropní 14W, IP65, PC kryt, 1450lm, 4000K | 0 | 8 | ks | 0
28 | 34805.2 | E2 - LED svítidlo stropní 20W, IP65, PC kryt, 2750lm, 4000K | 0 | 3 | ks | 0
29 | 34806 | N - nouzové LED svítidlo nástěnné, 230V, IP42, vlastní zdroj, autonomnost 1h | 0 | 10 | ks | 0
30 | 34807 | X - stropní svítidlo 1xE27, 230V, kryt, IP20 | 0 | 18 | ks | 0
31 | 35701 | Rozvaděč RS2 - viz výkres č. D.1.4.EL.03 | 0 | 1 | ks | 0
32 | 35702 | Rozvaděč RS3 - viz výkres č. D.1.4.EL.04 | 0 | 1 | ks | 0
33 | 90002 | materiál pro propojení R-VZD1 s externím prvky - komplet kabeláž a nosné konstrukce | 0 | 1 | ks | 0
34 | 90003 | materiál pro propojení R-VZD2 s externím prvky - komplet kabeláž a nosné konstrukce | 0 | 1 | ks | 0
35 | 90004 | bezpečnostní trasformátor 230/12V s doběhem v krabici pod omítku + 1,5m kabelu 12V | 0 | 27 | ks | 0
36 | 90006 | dodávka rozvaděče RK a materiál pro propojení RK s externím prvky - komplet kabeláž, RK a čidla | 0 | 1 | ks | 0
|  | Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace | 0
37 | 90010 | dodávka doplnění zařízení STA vč. kabeláže - komplet | 0 | 1 | ks | 0
|  | Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace | 0
38 | 90020 | dodávka zařízení pro připojení k internetu vč. kabeláže - komplet | 0 | 1 | ks | 0
|  | Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace | 0
39 | 90030 | dodávka přepěťových ochran typ 3, pod zásuvku | 0 | 10 | ks | 0
40 | 90040 | autonomní detektor kouře | 0 | 22 | ks | 0
41 | 90200 | dodávka rozvaděčů, přístojů a svítidel pro rekontrukci elektrorozvodů v suterénu - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Orientační přehled rozsahu dodávky : vypínače a zásuvky vč.krabic - cca 130ks, rozvodné krabice - cca 100ks, svítidla - cca 70ks, nouzová svítidla - cca 13ks, kabely do CYKY 5x2,5 - cca 2600m, kabel CYKY 4x10 - cca 10m, kabel CXKH-V P60-R B2s1d0 - cca 20m, havarijní vyínací tlačítko (CS, TS) - 2ks, materiál pro připojení zařízení kuchyně, rozvaděč RH1 a rozvaděč RMS01.
42 | 90201 | dodávka rozvaděčů, přístojů a svítidel pro rekontrukci elektrorozvodů v I.NP - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Orientační přehled rozsahu dodávky : vypínače a zásuvky vč.krabic - cca 140ks, rozvodné krabice - cca 100ks, svítidla - cca 80ks, nouzová svítidla - cca 17ks, kabely do CYKY 5x2,5 - cca 2800m, kabel CYKY 4x10 - cca 30m, kabel CXKH-V P60-R B2s1d0 - cca 160m, havarijní vyínací tlačítko (CS, TS) - 2ks, materiál pro připojení zařízení kuchyně, rozvaděč RS1 a rozvaděč RM1.
43 | 90202 | dodávka přístojů a svítidel pro rekontrukci elektrorozvodů na půdě - komplet | 0 | 1 | ks | 0
|  | Orientační přehled rozsahu dodávky : vypínače a zásuvky vč.krabic - cca 18ks, rozvodné krabice - cca 10ks, svítidla - cca 20ks, kabely do CYKY 3x2,5 - cca 300m, vkládací lišta - cca 200m. |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál | 0 | 5 | % | 0
|  | Prořez (m, kg) | 0 | 5 | % | 0
Celkem za materiály : | [5 empty] | 0
Revize a další nezařazené práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | Výchozí revize elektro | 0 | 1 | ks | 0
2 | 00002 | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby | 0 | 1 | ks | 0
3 | 00003 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | 0 | 1 | ks | 0
4 | 00004 | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | 0 | 1 | ks | 0
5 | 00005 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 0 | 1 | ks | 0
Celkem : | [5 empty] | 0
Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D.1.4.EL - Elektrická zařízení