INVESTIČNÍ ZÁMĚR – PODKLADY PRO STUDIE

AKCE:

Rozvoj a modernizace Domova U Biřičky, K Biřičce 1240  v Hradci Králové

Úkol

Tento investiční záměr byl vypracován pro účely vypracování jednotlivých studií v areálu Domova U Biřičky. Investiční záměr obsahuje komplex informací technické, ekonomické a organizační povahy. Tyto informace mají stanovit základní rámec pro vypracování projektu studie.

Architektonické řešení celého areálu Domova U Biřičky je nutné z hlediska zlepšení podmínek odpovídajícím materiálně technickým standardům. Stávající objekty jsou vybudovány ve stavební koncepci 60 – let s hromadnými toaletami a koupelnami a již nevyhovují dnešním požadavkům na bydlení pro seniory. Pokoje neodpovídající současným stavebním parametrům, přístup ke klientovi není umožněn ze tří stran, není možné standardní uložení a používání kompenzačních a zvedacích pomůcek. Nevyhovující je i stravovací provoz, který byl dimenzovaný na kapacitu 60. let, hygienicky neodpovídá současným normám, technologie neumožňuje výrobu dvojího hlavního jídla každý den v týdnu včetně širokého spektra diet.

Cílem jednotlivých studií je uvedení všech budov do vzájemně funkčního stavu, odpovídajícího současným normám a standardům. Modernizací a stavebními úpravami objektu Y bude snížen počet lůžek (o cca 130 lůžek) a novou výstavbou na zelené louce bude tento rozdíl částečně doplněn. Uvažovaná kapacita nových objektů je cca 90 až 120 lůžek. Dosažení tohoto cíle přinese jak kvalitnější a komfortnější podmínky pro klienty, tak vhodné podmínky pro personál.

Název studie

Domov U Biřičky – výstavba nových objektů, modernizace budovy Ypsilonka, přístavba stravovacího provozu

Provozovatel:      Domov U Biřičky

Místo stavby:       Domov U Biřičky

K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Předmět zadání:  Vypracování architektonické studie rozdělené na tři části, která posoudí možnosti provedení modernizace objektu Y, výstavbu nových objektů na sousedním pozemku a možnosti řešení stravovacího provozu ve stávajících prostorách buď přístavbou  nebo umístěním v novém objektu.

Studie

- Vypracování studie pro umístění objektů na sousedních pozemcích (na zelené louce) - novostavba

Popis skutečného stavu:

Uvažované pozemky se nacházejí v těsné blízkosti areálu Domova U Biřičky. V celé ploše pozemku je travní porost s místně se vyskytujícími vzrostlými stromy. Pozemek je mírně svažitý směrem k jižní straně. Pozemky nejsou oploceny a nejsou zastavěny. Území je celkově klidné a tiché, v jeho blízkosti se nevyskytuje zdroj hluku či znečišťovatelé ovzduší. Nejbližší je zástavba charakteru rodinného bydlení.

Pozemky jsou zatím v majetku města Hradec Králové a předpokládá se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu pozemků na Královéhradecký kraj.

Jedná se o pozemky:    331        orná půda       1 094 m2

343/1     travní porost    3 659 m2

334/2     travní porost    1 246 m2

343/2     travní porost     1 213 m2

365/4     vodní plocha       175 m2

CELKEM                                                             7 387 m2

Plocha je územním plánem vymezena pro sociální služby a péči o rodinu v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 1903/2010. Tato plocha je určena pro rozvoj sousedního Domova U Biřičky v Hradci Králové. V souvislosti s pokynem pro zpracování návrhu ÚPHK č. 602 došlo ke změně maximální podlažnosti na zástavbu, a to stavby o čtyřech podlažích.

Předmětem vypracování studie je:

- Výstavba nových objektů za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 90 až 120 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb

- Zařízení bude sloužit přednostně pro péči o klienty s Alzheimerovou chorobou

- Umístění min. tří objektů na uvažované pozemky s vytvořením ucelených funkčních celků

- Řešit přístupy pro pěší a zásobování jedním kontrolovaným vstupem do areálu doplněným vrátnicí

- Propojit komunikačně a provozně stávající objekt Y s novou výstavbou. Týká se ekonomického využití stávajícího provozu v objektu Y, který bude zajišťovat provoz i v nových objektech.

- Jedná se o správu budov, prádelnu, kuchyň – stravovací provoz, vytápění objektu, dodávku elektrického proudu – např. kogenerační jednotkou, částečné administrativní zázemí pro vedoucí pracovníky)

- Alternativně řešit umístění stravovacího provozu s výrobní kapacitou 280 – 310 snídaní, svačin, večeří a 550 obědů v jednom z nových objektů.

Zadávací podmínky:

- Zvážit konstrukci jako nízkoenergetickou, pasivní budovu

- Maximálně 3 objekty a maximálně 3 nepodsklepená podlaží (např. budova do tvaru U, čtverce, domky, budovy ve hvězdici); při prokázání výhodnosti a proveditelnosti lze navrhnout i podsklepené objekty (problém stability podloží)

- V nově navrhovaných  objektech bude uvažováno s dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji v poměru 1:1 a každý pokoj bude mít vlastní hygienické zařízení

- Kryté propojení se stávajícími budovami

- Využití stávající a doplnění nové zeleně

- Optimalizace nákladů a režimů pro venkovní a vnitřní osvětlení

- Koncepce péče o osoby s demencí, zajištění volného a zároveň bezpečného pohybu klientů

- Základní koncept je „domácnost“ pro 15 klientů, funkční provozní jednotka se skládá z 2 domácnosti

- Zajištění přístupových cest pro záchranné složky

- Parkoviště podle ČSN 736110

- Řešení odpadového hospodářství

- Bezbariérové řešení

- Řešení oplocení pozemku

- Šířka všech dveří dostatečná pro manipulaci s lůžkem

- Místnost pro rozloučení se zemřelými/chladící místnost (pro 2-3 osoby) pro nové objekty zajištěné tak, aby zemřelí nebyli přepravováni nedůstojně po vnějším prostoru a cesta do chladnice byla co nejkratší

- slaboproudé rozvody – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), internet, senzory pro opuštění lůžka, elektrická požární signalizace (EPS), rozhlas, kamerový systém (CCTV),

- evakuační výtah s náhradním zdrojem

- asistivní technologie (monitorovací rám a signalizační systém)

- kolejnicový systém pro přepravu klientů v prostoru

- řešení izolačních pokojů

- likvidace dešťových vod, využití srážkové vody

- prostor pro sklady a práci údržby, archiv, centrální sklad prádla

- provést geodetické výškopisné a polohopisné zaměření uvažovaných pozemků

- ve variantním řešení uvažovat s návrhem tepelných čerpadel vzduch/voda na střeše nového objektu

- ve stávající plynové kotelně se předpokládá s instalací kogenerační jednotky, která bude dodávat elektrickou energii pro tepelná čerpadla a pro ohřev teplé užitkové vody, kogenerační jednotka může sloužit jako záložní zdroj v případě výpadku elektrického proudu

- ve variantním řešení uvažovat s propojením nových objektů se stávající plynovou kotelnou bezkanálovým předizolovaným potrubím, kde se předpokládá návrh vytápění kogeneračními jednotkami

- prostor pro kantýnu s nutným zázemím

- pracovna pro lékaře

- dispozice domácnosti dle níže uvedeného

- dispozice kuchyně uvedena níže

Cíl studie:

- vyhodnotit kolik objektů a o jaké kapacitě je možné umístit do uvažované lokality

- posoudit ekonomickou výhodnost výstavby nových objektů na sousedním pozemku vzhledem k propojení se stávajícím objektem Y a v zajištění provozních a administrativních činností v objektu Ypsilonka s využitím provozu stávající prádelny, údržby, administrativy a případně i stravovacího zařízení

- příprava podkladů pro využití nového pozemku pro výstavbu nových budov o kapacitě minimálně 90 až 120 lůžek pro rozvoj služby a rozvolnění kapacity na Ypsilonce s řešením určeným pro osoby s demencí a vysokou mírou závislosti na druhé osobě (jedná se o 3. a 4. stupeň).

- návrh studie bude zpracován ve třech možných variantách, z čehož jeden odsouhlasený návrh bude podrobněji rozpracován

- v jedné variantě uvažovat s umístěním kuchyně do přízemních prostor jednoho z objektů

- Studie modernizace stávajícího objektu Ypsilonka

Popis skutečného stavu:

Stávající objekt Ypsilonka se nachází v areálu Domova U Biřičky a je vybudován ve stavební koncepci 60 – let s hromadnými toaletami a koupelnami. Objekt je sedmi podlažní (dvě podlaží podzemní a pět podlaží nadzemních).  Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický sloupový skelet se ztužujícími železobetonovými žebry – pozor při návrhu dispozičních změn nutno zaměřit stávající ztužující stěny. Budova Y je rozdělena na tři funkční celky - křídla „A“ a „B“ lůžková část se stejnými půdorysnými rozměry a křídlo „C“ zahrnující obslužné provozy. V roce 2017 prošel objekt Y rekonstrukcí  - kompletní výměna slaboproudých rozvodů, zřízení recepcí na každém patře, nový evakuační výtah a uvedení do souladu s nejnovějšími požárními předpisy.

Objekt Y již nevyhovuje současným standardům, kladeným na pohodové bydlení s veškerým sociálním zázemím a standardním vybavením pokojů, zejména s ohledem na přístup ke klientovi a k jeho opečování.  Objekt Y má 131 pokojů (275 lůžek) z toho je 9 jednolůžkových, 111 dvoulůžkových a 11 čtyř lůžkových. Z důvodů modernizace objektu Y je nutné provést stavební úpravy jednotlivých pokojů, a to dobudováním hygienického zařízení společně pro jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj. Vybudováním adekvátního počtu koupelen a WC dojde k snížení kapacity budovy cca na polovinu. Řešení si vyžádá snížení stávající kapacity o 130 lůžek, výsledná kapacita sníží ze stávajících 340 na cca 210 lůžek. Dále je nutné vyřešit nedostatečné větrání v objektu (vzduchotechnikou) a přehřívání prostoru 5. NP pod střechou (klimatizací).

Projektová dokumentace objektu Ypsilonka je zpracována pouze v papírové podobě a chybí elektronická verze.

Předmětem vypracování studie je:

- Modernizace křídla „A“ a křídla „B“ spočívající ve změně dispozic jednotlivých pokojů a vestavbu hygienického zařízení. Jedná se o dispoziční úpravy v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP

- Nedostatečné větrání v celém objektu a přehřívání pokojů v 5.NP pod střechou

- Vybudováním koupelen a WC dojde k snížení kapacity lůžek v budově Y, řešení si vyžádá snížení stávající kapacity cca o 130 lůžek – požadavek je specifikovat přesný počet lůžek

- Změna vnějšího architektonického řešení stavby – úprava a přemístění oken

- Koncepce dispozičních změn je založena na požadavku vytvoření komfortnějšího bydlení pro klienty Domova U Biřičky a současně uvedení celého objektu do souladu s nejnovějšími požárními a hygienickými předpisy

- Řešení evakuačních věží ( likvidace, oprava, funkční využití)

- Řešení izolačních pokojů

Zadávací podmínky:

- změně dispozic jednotlivých pokojů a vestavba hygienického zařízení. Jedná se o dispoziční úpravy v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP dle níže uvedeného

- hygienické zařízení bude společné vždy pro dva pokoje, a to pro jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj

Dispoziční a další podmínky pro domácnost, které jsou společné pro novou výstavbu na zelené louce a pro rekonstrukci objektu Y:

- jedna domácnost je 12 až 15 klientů

- Pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové v poměru 1:1

- Jednolůžkové (minimálně 12m2) a dvoulůžkové pokoje (minimálně 20m2).

- Dvoulůžkové pokoje v nově uvažované výstavbě pro těžce tělesně postižené  TTPO (minimálně 25 m2)

- Vyžaduje se odpovídající šířka pokoje k umožnění přístupu ke klientovi ze tří stran

- Na pokoji: minikuchyňka, místo pro práci se zvedákem, polohovací postele s půlenými postranicemi, noční stolky, stůl a židle, systém sestra-pacient, senzory opuštění lůžka, osobní skříň, lednička, TV na otočném držáku na zdi, telefon, EPS, internet, venkovní roleta, maximum denního světla, odvětrání

- Koupelna a toaleta maximálně pro 3 osoby

- V koupelně: dostatečný spád odtoku vody, velký odtok na odcházející stolici, bezpečné a nepropustné povrchy z vinylu, sedák + madla, velké kulaté umyvadlo, signalizace, nástěnné topení, WC nastavitelná výška + madla, dlouhá šňůra sprchy

- Dostatečný počet zvedáků a dalších pomůcek pro práci personálu

- Propojení vnitřních prostor s chráněným venkovním prostorem

- Asistivní technologie

- Vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace tepla

- WC pro návštěvy

- WC pro personál

- Pracoviště personálu pro 3 osoby (kancelář vedoucí + sociální pracovník+ aktivizační pracovník/ lékárna + pracoviště zdravotní sestry a pracoviště staniční sestry)

- Recepční pracoviště pro 2 osoby zároveň pracující na dokumentaci (pult)

- Úklidová místnost

- Desinfekční místnost se systémem likvidace moči a stolice

- Sklad na prádlo

- Sklad na čistící a desinfekční prostředky

- Sklad dokumentace

- Sklad na vozíky a další pomůcky

- Společný prostor pro jídlo na 15 osob s kuchyní a TV

- Jednobarevné chodby s naváděcím systémem

- Terasa se zastřešením

Dispoziční a další podmínky na provozní jednotku

= 2 domácnosti = 1 funkční provozní jednotka – v úrovni jednoho podlaží

- Pro jednu provozní jednotku (24 - 30 klientů) plně vybavená společná koupelna pro péči o klienty na lůžku

- Zimní zahrada

- Jeden evakuační výtah pro jednu provozní jednotku

- Návštěvní a odpočinková zóna s automaty na občerstvení

- Šatny personálu, sprchový kout, WC pro 25 pracovníků

- Tělocvična/rehabilitace

- Odpočinkové zázemí pro personál

- Studie přístavba a rekonstrukce stravovacího provozu

Stávající stravovací provoz zajištuje kapacitu 340 obědů pro klienty a 100 obědů pro zaměstnance, (s možností výběru ze dvou druhů jídel 3x týdně a také variantu dietního jídla), 340 svačin, 340 večeří (z toho 2x týdně teplá večeře) celkově se připravují 4 jídla denně a diety mimo hlavní stravovací plán. Stávající provoz je nevyhovující, co se týče zajištění výše uvedeného počtu jídel (byl dimenzován na 280 jídel bez možnosti výběru) a nesplňuje současné hygienické požadavky. Projektová dokumentace stravovacího provozu je zpracována pouze v papírové podobě a chybí elektronická verze.

Úkolem studie:

- Komplexní a moderní řešení stravovacího provozu

- Přístavba a rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu

- Zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu

- Uspořádáním jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení zajistit plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné pracovní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu

- Posouzení stávající studie z května 2014

- Využití projektu rekonstrukce dvora z roku 2017

- výrobní kapacita 280 – 310 snídaní, svačin, večeří a 550 obědů v jednom z nových objektů.

Zadávací podmínky:

- přístavbou objektu rozšířit provozní zázemí, sklady, šatny personálu a kanceláře

- ve stávajícím stravovacím provozu je nedostatek skladovacích prostorů, hygienického zařízení, nedostatek místa pro transportní a skladovací vozíky, jejich nahřívání a chybějící technologie

- doplnění a výměna technologie, která je částečně zastaralá a nedostačující na takovou kapacitu jídel

- nová zásobovací rampa pro potraviny a provozní materiál

- rekonstrukce stávajících podlah, které jsou prosáklé tuky

- provést celkovou rekonstrukci a rozšíření parkoviště a příjezdové plochy před rampou z důvodu nedostatečného provedení skladby zemních konstrukcí – hrozí propadnutí vozidla do dutiny pod asfaltovým povrchem.

- řešit výhodnější umístění odpadních kontejnerů pro odpad z kuchyně

- studie musí být řešena s ohledem na nemožnost odstavení stravovacího provozu

Společné zadávací podmínky pro stravovací provoz v nové budově i v rekonstruované části

| Části stravovacího provozu | Rozdělení prostoru | Vybavení |
| --- | --- | --- |
| Kuchyň a přilehlá zázemí | varna plotna | varný kotel 150l 6x konvektomat 2x malý, 3x velký tlaková pánev 2x sporák 6-ti plotýnkový 2x |
|  | studená kuchyně | automatický nářezový stroj 1x ruční nářezový stroj 2x kráječ chleba a pečiva 1x univerzální robot velký 1x kutr velký 1x |
|  | přípravna těst - cukrárna | hnětačka těsta 1x univerzální robot velký 1x univerzální robot malý 1x dělička těst 1x vyvalovačka těsta 1x konvektomat velký 1x |
|  | přípravna masa | mlýnek na maso 1x kutr velký 1x dělička masa 1x klepačka masa 1x |
|  | vytloukárna vajec |  |
|  | hrubá přípravna brambor a zeleniny | ráda bych vše brala loupané a škrabané |
|  | přípravna ovoce a zeleniny | krouhač 1x malý, 1x velký |
|  | myčka bílého nádobí | průběžná |
|  | myčka černého nádobí | granulová |
|  | zázemí personálu |  |
|  | kancelář vedoucího stravovacího provozu a NT |  |
|  | místnost na zachlazení stravy | šoker 1x chladící box 1x vakuovací stroj 1x |
| Expedice a výdej stravy | výdejna pro personál |  |
|  | jídelna pro personál a klienty |  |
|  | termoportový pás |  |
|  | parkovací místo pro vozíky a transportní skříně |  |
|  | překladiště skříní |  |
|  | rampa |  |
|  | myčka nádobí | průběžná |
|  | mycí box pro vozíky a skříně |  |
|  | chladící box na zbytky a olej |  |
| Skladovací prostory pro potřeby kuchyně (příruční) | suchý sklad potravin | policové regály |
|  | sklad ovoce a zeleniny | policové regály lednice 2x chladící box |
|  | sklad masa a uzeniny | policové regály lednice 2x chladící box |
|  | sklad mléka a mléčných výrobků | lednice 2x chladící box |
|  | sklad chleba a pečiva |  |
|  | sklad drogérie a čistících prostředků | policové regály |
|  | sklad nádobí | policové regály |
| Ostatní prostory | nákladní výtah | na paletový vozík |
|  | úklidová místnost | policové regály výlevka 1x |
|  | sprchy a WC pro personál kuchyně |  |
| Vzduchotechnika / klimatizace |  |  |
|  | Zásobování sklady |  |
| Části skladových prostor | Rozdělení prostoru | Vybavení |
| Suché sklady | kompotů a koření mouky a těstovin paštik a oleje pro vyskladněné zboží (víkend) | policové regály |
| Chladící boxy | mléčné výrobky a mléko zelenina a ovoce maso a uzeniny pro vyskladněné zboží (víkend) | policové regály |
| Mrazící box | mražené potraviny | policové regály |
| Místnost pro lednice a mrazící pulty | vejce uzenina mražené potraviny | lednice 2x lednice 1x mrazící truhla 1x |
| Ostatní prostory | nákladní výtah |  |
|  | rampa |  |
|  | parkovací místo pro vozíky |  |
|  | sklad nádobí | policové regály |
|  | úklidová místnost | policové regály výlevka |
|  | kancelář zásobovačů |  |
|  | WC a sprcha |  |

- Koncipovat kuchyň / varnu jako otevřený prostor, s volným přístupem ze všech stran.

- Nákladní výtah (na paletový vozík) v případě, že bude stravovací provoz se zásobováním rozdělen do pater

- Detailní řešení stravovacího provozu řešit s odborníkem na stravovací provozy

Požadavky na všechny výše uvedené studie:

- výkresovou dokumentaci 1:100 (snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu staveb, situace stávajícího a nového stavu, koordinační situace, jednoduché půdorysy jednotlivých podlaží, orientační příčný řez objektem, pohledy ze všech čtyřech stran včetně barevného řešení, skici, vizualizace, atd.)

- technickou zprávu

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory

- součástí studie bude charakteristika technického zařízení budov a technického vybavení území

- předpokládané měrné náklady

- předpokládané provozní náklady

- rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, délka liniových staveb v m, počet místností, počet lůžek, instalovaný výkon)

- územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a inženýrské sítě, napojení na dopravní infrastrukturu

- nároky na energie, likvidace odpadů, propojení nových staveb se stávajícími objekty a stávajícími inženýrskými sítěmi

- věcně a funkčně vymezit a zdůvodnit stavbu a určit předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby

- návrh etapizace s popisem etap (z přihlédnutím k nutnosti zachovat kontinuitu provozu) a vyjádření nákladů na jednotlivé etapy

- součásti studie bude rozmístění nábytku ve vzorovém pokoji (jednolůžko, dvoulůžko) a zakreslení vestavěných skříní do půdorysů

- součástí studie bude návrh zpevněných ploch, pěších komunikací, sadových úprav zahrady a oplocení pozemku

- součástí dokumentace všech tří studií je 3D vizualizace objektu

- projednání studie s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje

- posouzení studie vzhledem k požárně bezpečnostnímu řešení

Studie bude projednána s veškerými dotčenými orgány státní správy (DOSS) a vlastníky dotčených pozemků. Obdržená stanoviska budou vypořádána a zapracována do čistopisu studie. Ve výsledku bude rozhodnuto o možnosti realizovatelnosti záměru v celém rozsahu.

Dne 8. 11. 2017

Ing. Ladislav Satorie, Odbor investic, Královéhradecký kraj

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka Domova U Biřičky