## List1
Výkaz materiálu
Pol. | Popis | Jedn. | Cena | Cena | Množství | bez DPH | Poznámka
1 | Plochá přivařovací příruba DN 32 | ks | 113 |  | 4
2 | Materiál základní DN 25 (min. PN10, teplota 30⁰C) | m | 193 |  | 32
3 | T-kus DN 25 jednoznačný | ks | 129 |  | 15
4 | Vsuvka dvojitá bronzová DN 25 | ks | 79 |  | 20
5 | Vsuvka dvojitá bronzová DN 20 | ks | 29 |  | 10
6 | Vsuvka redukovaná DN 25/20 | ks | 45 |  | 2
7 | Přechodka s vnějším závitem 28 x 1" | ks | 71 |  | 8
8 | Oblouk 90⁰ 28 mm | ks | 55 |  | 10
9 | Objímka jednošroubová 25-30mm | ks | 9 |  | 50
10 | Uchycovací konstrukce na zeď | soub | 2500 |  | 1
11 | Čerpadlo Č1 (průtok 1 l/s ± 50%, dopravní tlak 400 kPa ±25%, 240 V/50Hz | ks | 3050 |  | 1
12 | Čerpadlo Č3 (Kalové, průtok min. 3 l/s, dopravní tlak min. 200 kPa, zůstatková hladina max. 60 mm), 240 V/50Hz | ks | 1499 |  | 1
13 | Manometr axiální | ks | 142 |  | 3
14 | Ventil přímý DN 25 | ks | 324 |  | 1
15 | Filtr DN 25 | ks | 160 |  | 1
16 | Klapka zpětná DN 25 | ks | 123 |  | 3
17 | Kulový kohout DN 25 s pákou | ks | 162 |  | 15
18 | Vodoměr bytový 3/4", studená voda | ks | 510 |  | 1
19 | Sací koš se zpětnou klapkou DN 25 | ks | 71 |  | 1
20 | Kulový kohout DN 15 s nástavcem na hadici 1/2" | ks | 72 |  | 4
21 | T-kus DN 25/15/25 | ks | 293 |  | 5
22 | Elektroměr 1f do rozvaděče (1 modul) | ks | 499 |  | 1
23 | Digitální voltmetr 500V na DIN (1 modul) | ks | 499 |  | 1
24 | Digitální ampérmetr LED 100A~ na DIN lištu, rozlišení 0,1A (1 modul) | ks | 899 |  | 1
25 | Rozvaděč na stěnu, min. 7 volných modulů | soub | 400 |  | 1
26 | Jističe 1f/10A/B (1 modul) | ks | 115 |  | 2
27 | Kabely CYKY | m | 27 |  | 15
28 | Hlavní vypínač - jistič 3f/16A/B (3moduly) | ks |  |  | 1
29 | Ventil stoupačkový DN 25 | ks |  |  | 2
30 | Šroubení radiátorové 1" | ks |  |  | 10
31 | Šroubení k vodoměrům 3/4" | pár |  |  | 1
32 | Redukce vícehranná 3/4"x1/2" | ks |  |  | 4
33 | Nátrubek DN 25 | ks |  |  | 10
34 | Těsnění DN 32 | ks |  |  | 8
35 | Záslepky 1" | ks |  |  | 11
36
37
38
39
40