## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [23 empty] | 1.0 | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [15 empty] | 0,01 | 20
[35 empty] | 0,01 | 14
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[34 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Rozpočet - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | DDBroumovstr - Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01 | [27 empty] | 0,1
1
|  | Místo: |  |  |  |  | Broumov | [8 empty] | Datum: |  | 10.12.2012 | [16 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,1
|  |  | Královéhradecký kraj, Pivovar. nám. 1245/2, 500 03 | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 46504303 | [16 empty] | False
|  |  | Broumovské stavební sdružrní s.r.o., U Horní brány | [12 empty] | DIČ: |  | CZ46504303 | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 20% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 14% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesena |  |  |  | 20% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesena |  |  |  | 14% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | DDBroumovstr - Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01
| Místo: | [6 empty] | Broumov | [6 empty] | Datum: |  | 10.12.2012
| Objednavatel: | [6 empty] | Královéhradecký kraj, Pivovar. nám. 1245/2, 500 03 | [6 empty] | Projektant: |  | Broumovské stavební sdružrní s.r.o., U Horní brány |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesena [CZK] | DPH snížená přenesena [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesena | Základna DPH sníž. přenesena | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {8A6A49A7-5A52-4A80-A1AD-08FE3307A6EF} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | DDBroumovstr |  |  |  | Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {8A6A49A7-5A52-4A80-A1AD-08FE3307A6EF} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Průzkumné práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Stroje, zařízení, inventář | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Umělecká díla | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vedlejší náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | H. Rezerva | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | I. Ostatní investice | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Nehmotný investiční majetek | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Provozní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## DDBroumovstr - Rekonstruk...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [13 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {8A6A49A7-5A52-4A80-A1AD-08FE3307A6EF}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [14 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | DDBroumovstr - Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01
| Místo: |  | Broumov | [6 empty] | Datum: |  | 10.12.2012
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ:
|  | Královéhradecký kraj, Pivovar. nám. 1245/2, 500 03 | [7 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  | 46504303
|  | Broumovské stavební sdružrní s.r.o., U Horní brány | [7 empty] | DIČ: |  | CZ46504303
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
|  | Materiál | [7 empty] | 0
|  | Montáž | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 20% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 14% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesena | 20% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesena | 14% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | DDBroumovstr - Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01
Místo: |  |  | Broumov |  |  |  |  | Datum: |  | 10.12.2012
Objednavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovar. nám. 1245/2, 500 03 |  |  |  |  | Projektant: |  | Broumovské stavební sdružrní s.r.o., U Horní brány
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 99 - Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 712 - Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 765 - Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| M - Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 27-M - Hromosvody |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VP - Vícepráce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | DPH
| Zařízení staveniště |  |  |  |  | 2.4% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy |  |  |  |  | 0.6% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu |  | 0 |  |  |  |  | 0% | základní | [15 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | DDBroumovstr - Rekonstrukce střechy na DD, MŠ a ŠJ, Broumov, třída Masarykova 246, Broumov 550 01
Místo: |  |  | Broumov |  |  |  |  | Datum: |  | 10.12.2012
Objednavatel: |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovar. nám. 1245/2, 500 03 |  |  |  |  | Projektant: |  | Broumovské stavební sdružrní s.r.o., U Horní brány
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2796.0654 |  | 89.3484 |  | 25.635 |  | D | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 796.7874 |  | 11.4648 |  | 20.964 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.412 |  | 10.1282 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
1 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  |  | m3 | 3.954 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 5.7254 | 2.4534 | 9.7007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,15*0,3*(49,145+38,73) |  |  |  |  | 3.954 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  |  | m2 | 26.363 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 17.9532 | 0.0051946 | 0.13695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,15*(49,145+38,73)*2 |  |  |  |  | 26.363 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  |  | m2 | 26.363 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 6.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  |  | t | 0.276 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 37.704 | 10.4063 | 1.0526 | 0.29051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | "ocel R 10" 0,617*0,001*4*(49,145+38,73) |  |  |  |  | 0.217 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | "třmínky profil 6 mm" 0,222*0,001*88*3 |  |  |  |  | 0.059 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 0.276 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 162.3292 |  | 1.3366 |  | 20.964 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
5 | K | 953731214 | Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 140 mm ve ventilační šachtě včetně zakotvení |  |  |  | m | 9.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 10.14 | 0.0063505 | 0.061918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | prodloužení větrání ZTI | [23 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,75*13 |  |  |  |  | 9.75 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC |  |  |  | m3 | 8.559 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 14.5589 | 0 | 0 | 1.95 | 16.69 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (0,15*0,25+0,3*0,15)*(49,31+38,9+7,545+7,995) |  |  |  |  | 8.559 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC |  |  |  | m3 | 0.675 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.6335 | 0 | 0 | 1.594 | 1.0759 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,45*0,75*2,0 |  |  |  |  | 0.675 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 964061321 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 |  |  |  | kus | 82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 82.984 | 0 | 0 | 0.039 | 3.198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | K | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m |  |  |  | m | 70.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 41.6768 | 0.018041 | 1.2701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 3,2*22 |  |  |  |  | 70.4 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 953961213 | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru |  |  |  | kus | 109 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 11.336 | 4.2484e-05 | 0.0046308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2+33+9+3+4+16+18+8+8+8 |  |  |  |  | 109 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 470.058 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
11 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 1396.087 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 195.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,745+1,5*2)*8,5 |  |  |  |  | 448.333 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (38,73+1,5*2)*7,25 |  |  |  |  | 302.543 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (30,065+1,5*2)*6,3 |  |  |  |  | 208.31 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (40,045+1,5*2)*6,3 |  |  |  |  | 271.184 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (8,545+1,5*2)*(6,3+8,5)/2 |  |  |  |  | 85.433 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (8,85+1,5*2)*(6,3+7,25)/2 |  |  |  |  | 80.284 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 1396.087 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 83765.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 1396,087*60 |  |  |  |  | 83765.22 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 1396.087 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 121.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | K | 944711111 | Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m |  |  |  | m | 23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 12,5+10,5 |  |  |  |  | 23 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 944711211 | Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m | 1380 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 23*60 |  |  |  |  | 1380 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 944711811 | Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m |  |  |  | m | 23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | K | 949411111 | Montáž věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m pro výtah a shoz |  |  |  | m | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 16.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | K | 949411211 | Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m | 378 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 6,3*60 |  |  |  |  | 378 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 949411811 | Demontáž věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m |  |  |  | m | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 12.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  |  | m2 | 1396.087 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 68.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 83765.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  |  | m2 | 1396.087 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 46.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | K | 955992211 | Ostatní nespecifikované práce (dem. a montáž stožárů a anten, zabednění stávajících otvorů atd.) |  |  |  | kplt | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | K | 955992222 | Provedení dodatečných sond pro zjištění vlhkosti a houby |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | K | 955992233 | Úprava a zkrácení ocel. žebříku naa komín |  |  |  | kplt | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | K | 955992244 | Zapěnění stávajících větracích otvorů na fasádě |  |  |  | kus | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 123.9882 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
27 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace |  |  |  | t | 25.635 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 55.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m |  |  |  | t | 76.905 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 19.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  | t | 25.635 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 3.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 1025.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 6.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) |  |  |  | t | 23.655 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) |  |  |  | t | 1.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  |  | t | 11.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 28.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1596.0308 |  | 51.4909 |  | 4.671 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 412.4152 |  | 10.5819 |  | 1.98 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
36 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé |  |  |  | m2 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 5.13 | 0 | 0 | 0.014 | 1.26 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | K | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu |  |  |  | m2 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.54 | 0 | 0 | 0.006 | 0.54 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° s urovnáním povrchu a očištěním |  |  |  | m2 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 4.68 | 0 | 0 | 0.002 | 0.18 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | K | 712885522 | Zajištění střešní krytiny při prováděné rekonstrukci (zaplachtování) |  |  |  | m2 | 211.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2,0*(49,31+38,9+8,6+9,015) |  |  |  |  | 211.65 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP |  |  |  | m2 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | M | 628220060 | pás asfaltovaný pojistný celoplošně přibitý |  |  |  | m2 | 828 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 720*1,15 |  |  |  |  | 828 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 712391587 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky |  |  |  | m2 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | M | 314221800 | hřebík měděný D 2,5 L 25 mm |  |  |  | kg | 17.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 700/40 |  |  |  |  | 17.5 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  |  |  | m2 | 1440 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 257.76 | 0.00088313 | 1.2717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | M | 628526120 | pás asfaltovaný podkladní, svařitelný, s nosnou vložkou skelná tkanina |  |  |  | m2 | 828 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 3.4776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | M | 628526130 | pás asfaltovaný modifikovaný kaučukem, nosná vložka impregnovaná polysterová vložka s hrubozrnným posypem |  |  |  | m2 | 828 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 3.4776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP |  |  |  | m2 | 105.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 27.1212 | 0.00094131 | 0.099336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,31+38,9+8,435+8,885) |  |  |  |  | 105.53 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 712961901 | Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna |  |  |  | kus | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 7.744 | 0.0002885 | 0.006347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | M | 628323700 | pás těžký asfaltovaný svařitelný se stávající krytinou a skelnou vložkou |  |  |  | m2 | 127.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.57582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 105,53*1,15+22*0,3 |  |  |  |  | 127.96 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.6 |  | 5.9486 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
51 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek |  |  |  | m2 | 1440 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | M | 631481020 | deska minerální střešní izolační 40 kg/m3, 600x1200 mm tl. 60 mm |  |  |  | m2 | 734.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.5422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 720*1,02 |  |  |  |  | 734.4 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | M | 631480110 | deska minerální střešní izolační 40 kg/m3, 600x1200 mm tl. 200 mm |  |  |  | m2 | 734.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.4064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 458.9798 |  | 13.4343 |  | 0.50512 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
55 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 |  |  |  | m3 | 58.164 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 90.7358 | 0.001215 | 0.070669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 17,107+41,057 |  |  |  |  | 58.164 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | K | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel (kotvení příhr. vazníků) |  |  |  | kus | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 58.95 | 0.00267 | 0.4005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | M | 311971030 | tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm |  |  |  | kus | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | M | 311407880 | vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB D 12 x 200 mm |  |  |  | tis kus | 0.072 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.01188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,001*72 |  |  |  |  | 0.072 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 762318877 | Lokální opravy stávající střešní konstrukce |  |  |  | m3 | 0.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,12*0,16*3,0*82*0,2 |  |  |  |  | 0.945 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 762430035 | Obložení stěn z desek cementotřískových, probarvených tl 20 mm broušených na pero a drážku šroubovaných na rošt |  |  |  | m2 | 54.563 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 18.4423 | 0.027122 | 1.4798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,31+38,9)*0,5 |  |  |  |  | 44.105 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (8,545+8,885)*0,6 |  |  |  |  | 10.458 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 54.563 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 766437311 | Montáž obložení sloupů a pilířů podkladového roštu |  |  |  | m | 338.048 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 67.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,31+38,9+8,545+8,885)*2 |  |  |  |  | 211.28 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*211,28 |  |  |  |  | 126.768 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 338.048 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | M | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m |  |  |  | m3 | 0.876 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.4818 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,04*0,06*338,048*1,08 |  |  |  |  | 0.876 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz |  |  |  | m2 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | M | 605111500 | řezivo stavební prkna omítaná tloušťky přes 25 mm šířky přes 7 cm délky 4 m netříděná |  |  |  | m3 | 17.107 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9.4088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 720*0,022*1,08 |  |  |  |  | 17.107 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  |  |  | m3 | 60.219 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 1.4638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,876+17,107+41,057+54,563*0,02*1,08 |  |  |  |  | 60.219 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 762821921 | Vyřezání části stropního trámu přůřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m |  |  |  | m | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 14.104 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.50512 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,5*82 |  |  |  |  | 41 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 334.3584 |  | 20.5285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
68 | K | 763732113 | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m |  |  |  | m | 870.725 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 334.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 12,04*2 |  |  |  |  | 24.08 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,25*33 |  |  |  |  | 272.25 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,75*9 |  |  |  |  | 78.75 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,595*3 |  |  |  |  | 25.785 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,915*4 |  |  |  |  | 35.66 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,785*16 |  |  |  |  | 140.56 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,32*18 |  |  |  |  | 149.76 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8,485*8 |  |  |  |  | 67.88 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (7,8+1,265)/2*8 |  |  |  |  | 36.26 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (8,595+1,34)/2*8 |  |  |  |  | 39.74 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 870.725 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | M | 605161000 | řezivo smrkové sušené tl. 30mm |  |  |  | m3 | 41.057 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20.5285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (8,9*2+0,5*4)*80*0,024*1,08 |  |  |  |  | 41.057 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 130.737 |  | 0.86632 |  | 2.1859 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
71 | K | 764312841a | Demontáž klempířských konstrukcí |  |  |  | m | 291.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 48.0249 | 0 | 0 | 0.00751 | 2.1859 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,31+38,9+8,545+8,885) |  |  |  |  | 105.64 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40,145*2+30,165*2 |  |  |  |  | 140.62 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,2*8+10+6,3*4 |  |  |  |  | 44.8 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 291.06 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 764171431 | Oplechování bezúdržbovým probarveným Al plechem, hladká krytina - závětrná lišta rš 250 mm |  |  |  | m | 105.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 18.6983 | 0.002629 | 0.27773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (49,31+38,9+8,545+8,885) |  |  |  |  | 105.64 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | K | 764171471 | Oplechování bezúdržbovým probarveným Al plechem, hladká krytina - lemování komínu v ploše |  |  |  | m2 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 4.875 | 0.009812 | 0.02453 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | K | 764171477 | Bezúdržbovým probarveným Al plechem, hladká krytina - lemování trub D do 150 mm |  |  |  | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 4.27 | 0.003859 | 0.03859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
75 | K | 764721112 | Oplechování říms bezúdržbovým probarveným Al plechem, rš 150 mm |  |  |  | m | 105.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 19.966 | 0.001281 | 0.13532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
76 | K | 764721115 | Oplechování okapů na lepenkovou krytinu bezúdržbovým probarveným Al plechem, rš 330 mm |  |  |  | m | 70.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 15.0737 | 0.002706 | 0.18972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 30,065+40,045 |  |  |  |  | 70.11 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 764751113a | Odpadní trouby z bezúdržbového probarveného Al plechu, kruhové rovné D 120 mm |  |  |  | m | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7.56 | 0.002355 | 0.09891 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
78 | K | 764761132a | Žlaby z bezúdržbového probarveného Al plechu, podokapní půlkruhové rš 330 mm |  |  |  | m | 70.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 12.2692 | 0.001448 | 0.10152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 30,065+40,045 |  |  |  |  | 70.11 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 765 - Konstrukce pokrývačské | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 102.1128 |  | 0.12431 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
80 | K | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka |  |  |  | m | 158.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 22.1928 | 1.4e-05 | 0.0022193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 40,145+30,165 |  |  |  |  | 70.31 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 49,31+38,9 |  |  |  |  | 88.21 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 158.52 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
81 | M | 596602380 | pás ochranný větrací okapní hliníkový 500/10 cm (v barvě) |  |  |  | kus | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 158,52*0,2 |  |  |  |  | 31.704 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci |  |  |  | m2 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 79.92 | 4.9e-06 | 0.003528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | M | 283292270 | fólie kontaktní, difuzní |  |  |  | m2 | 828 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.09936 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 720*1,15 |  |  |  |  | 828 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.8275 |  | 0.006888 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
85 | K | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační |  |  |  | m2 | 137.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 27.8275 | 5e-05 | 0.006888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (0,12+0,16)*2*3,0*82 |  |  |  |  | 137.76 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 403.2473 |  | 26.3927 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET
| 27-M - Hromosvody | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 272.886 |  | 0.67651 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
86 | K | 01 | demontáže |  |  |  | hod | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
87 | K | 210120321 | Montáž bleskojistek do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | M | 35889517 | svodič přepětí FLP-B+C MAXI VS/3 třífa 1+2 |  |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 |  |  |  | m | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
90 | M | 354420620 | páska zemnící 30 x 4 mm FeZn |  |  |  | kg | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.18 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě |  |  |  | m | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn |  |  |  | kg | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm |  |  |  | m | 285 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 141.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | M | 354410771 | drát průměr 8 mm AlMgSi |  |  |  | m | 285 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.285 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | K | 210220212 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
96 | M | 354410702 | tyč jímací s rovným koncem JR 3,0 3000 mm FeZn |  |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
97 | M | 354418532 | držák jímače a ochranné trubky s vrutem DJD b FeZn |  |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | M | 354410705 | podstavec beztonový pro jímací tyč PB 19 |  |  |  | kus | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | M | 354410600 | tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn |  |  |  | kus | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | K | 210220231 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
101 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby |  |  |  | kus | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | M | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn |  |  |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm |  |  |  | kus | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.0253 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | M | 354415401 | podpěra vedení PV21c FeZn na ploché střechy |  |  |  | kus | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.095 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
105 | M | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn |  |  |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  |  |  | kus | 67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 23.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn |  |  |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
108 | M | 354418650 | svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm |  |  |  | kus | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00315 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | M | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm |  |  |  | kus | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0072 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | M | 35442004 | svorka na potrubí ST |  |  |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
111 | K | 210220303 | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
112 | M | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů |  |  |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | K | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva |  |  |  | kus | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | M | 354418300 | úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m |  |  |  | kus | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0168 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | M | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 200 mm |  |  |  | kus | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00224 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
116 | K | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | M | 735345120 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm |  |  |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | K | PM | Přidružený materiál |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
120 | K | ZV | Zednické výpomoci |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 116.4813 |  | 25.7162 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
121 | K | 460010001 | Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy |  |  |  | km | 0.175 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.00077 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | K | 460030002 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky přes 15 cm |  |  |  | m3 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | K | 460030152 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm |  |  |  | m2 | 28.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 18.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,4*(40,145+30,165) |  |  |  |  | 28.124 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
124 | K | 460030172 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm |  |  |  | m2 | 28.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 10.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
125 | K | 460030192 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm |  |  |  | m | 140.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 22.7804 | 1.645e-06 | 0.00023132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (40,145+30,165)*2 |  |  |  |  | 140.62 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
126 | K | 460202063 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 |  |  |  | m | 176.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 36.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (40,145+30,165) |  |  |  |  | 70.31 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 49,31+38,9+8,585+9,015 |  |  |  |  | 105.81 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 176.12 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
127 | K | 460560063 | Zásyp rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 |  |  |  | m | 49.314 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 13.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | (40,145+30,165)*0,4*0,7 |  |  |  |  | 19.687 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (49,31+38,9+8,585+9,015)*0,4*0,7 |  |  |  |  | 29.627 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  |  | 49.314 | [18 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
128 | K | 460650064 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm |  |  |  | m2 | 28.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1.4906 | 0.4809 | 13.5248 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0,4*(40,145+30,165) |  |  |  |  | 28.124 | [18 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
129 | K | 460650072 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm |  |  |  | m2 | 28.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 2.3624 | 0.2532 | 7.121 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
130 | K | 460650135 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm |  |  |  | m2 | 28.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 11.1934 | 0.18025 | 5.0694 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.88 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET
131 | K | 580105013 | Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy přes 8 svodů |  |  |  | svod | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
132 | K | 580105063 | Měření zemního odporu přes 8 svodů |  |  |  | měření | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
133 | K | 580106010 | Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního |  |  |  | měření | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | K | 580106012 | Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování |  |  |  | měření | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | K | 580107015 | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
136 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 |  |  |  | PN
| K | [11 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| K | [11 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| K | [11 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| K | [11 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| K | [11 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1